DENEY 120 İki Sıvının Kütle/Hacim Oranının Karşılaştırılması
Deneyin Amacı:  Farklı iki sıvının kütle ve hacimleri arasındaki oranın farklı olduğunu göstermek
Deney Araç ve Gereçleri
î. Eşit kollu terazi
3.   Beher glas (100 mL, 2 adet)                 5.  Tartı takımı
2. Su                                              4.   Dereceli silindir (50 mL)                      6. Etilalkol
Deneyin Yapılışı
1. Beher glaslardan birine üçte birine kadar su diğerine yine üçte birine kadar etilalkol koyun. Eşit kollu teraziyi dengeye getirin ve beher glaslan içindekilerle birlikte ayrı ayrı tartın. Tartım sonuçla​rını defterinize not alın ve beher glaslarm içindeki sıvıların kütlelerini hesaplayın.
2. Dereceli silindir ile beher glaslar içindeki sıvıların hacimlerini ölçün. Ölçüm sonuçlarını da defteri​nize not edin.
3. Su ve etilalkolün kütle/hacim oranlarını hesaplayın.

Deney Sonu Sorulan
L Su ve etilalkolün kütle/hacim oranları aynı mı?
2. Bu sıvılar için bulduğunuz kütle/hacim (öz kütle) değerleri, Tablo I.6'da bu sıvılar için verilen öz kütle değerleri ile uyuşuyor mu?
